ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Питања за наставну јединицу:

Електротерапија. Наизменичне струје

- Нискофреквентне наизменичне струје

- Средње фреквентне наизменичне струје

- Високофреквентне струје  наизменичне струје

- Фарадска и неофарадска струја

- Транскутана електрична стимулација

- Биолошко деловање интерферентних струја

- Дозирање интерферентних струја

- Индикације за примену интерферентних струја

- Физичко и биолошко деловање краткоталасне дијатермије

- Meтоде примене краткоталасне дијатермије

- Дозирање  краткоталасне дијатермије

- Индикације за примену краткоталасне дијатермије

- Контраиндикација за примену краткоталасне дијатермијe

- Електроде код краткоталасне дијатермије

- Мере предострожности код примене краткоталасне дијатермије