Питања 15. недеља

- Шта представља корозија у стоматологији?

- Шта је хемијска корозија?

- Шта представља електрохемијска корозија?

- Шта представља процес оксидације?

- Шта представља процес редукције?

- Када настаје корозија различитих метала?

- Шта утиче на величину резултујућег корозионог процеса?

- Када настаје ефекат галванског шока у стоматологији?

- Да ли састав металне површине легуре утиче на корозиони процес?

- Када настаје корозија материјала изазвана притиском?

- Како настаје пукотинска корозија?

- Шта представља појам пасивизација метала?

- Шта је електролиза и зашто је значајна у стоматологији?

- Како могу бити причвршћене фиксне надокнаде за зубе носаче?

- Које особине морају поседовати цементи за привремено везивање надокнада?

- Како се деле цементи за дефинитивно фиксирање фиксних надокнада?

- Које су основне карактеристике цинкфосфатног цемента?

- Које су основне карактеристике цинкполикарбоксилатног цемента?

- Које су основне карактеристике ојачаног цинкоксидеугенол цемента?

- Које су основне карактеристике силикофосфатног цемента?

- Које су основне карактеристике глас јономер цемента?

- Које су основне карактеристике акрилатом ојачаног глас јономер цемента?

- Које су основне карактеристике GC Fuji PLUS цемента?

- Које особине би требао да поседује цемент за дефинитивно фиксирање надокнада?