## Slide 1: Биолошки ефекти зрачења Заштита од зрачења Дозе и јединице зрачења
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ

## Slide 2: Шта је јонизујуће зрачење?
Јонизујуће зрачење је електромагнетно или честично зрачење које може да јонизује материју и изазове оштећење ћелија живих организама.
Процес у коме нарушавамо стабилност електронског омотача, зовемо јонизацијом. При јонизацији добијамо слободан електрон и позитивно наелектрисан остатак атома или јон.
Минимална потребна енергија је око 10 eV.
Notes: Jonizacija se dešava kada energija zračenja izbaci elektron iz orbite atoma sredine kroz koju zračenje prolazi. Pri tome atom postaje pozitivno naelektisan
“ pozitivan jon”(+ ) tj. atom je “ jonizovan” i sa izbačenim elektonom e(-) predstavlja “jonski par”. Ako se ovaj proces dešava u nekoj ćeliji tkiva, kao
posledica nastale jonizacije pojavljuju se biološki efekti.
2

## Slide 3: Извори јонизујућег зрачења
Природни
-радионуклиди у литосфери, хидросфери, стенама, земљишту(235U, 238U, 232Th, 40K
222Rn-гас без укуса и мириса, 10х више у затвореним просторијама него на отвореном
-космичко зрачење –електрони, протони и језгра лакших елемената огромних енергија
Интеракцијом космичког зрачења са компонентама атмосфере настају 7Ве, 14С, 3Н
Вештачки
-медицина
-индустрија
-истраживачки центри

## Slide 4: Извори јонизујућег зрачења
укупно: 3 mSv/год
Извори из природе 79%
Медицинско излагање 20 %
Izvor: United Nations Scientific Committee for Effect of Atomic Radiation (UNSCEAR), 2010

## Slide 5: Извори јонизујућег зрачења

## Slide 6: Радијационо оштећење ћелије
После јонизације се кидају интрамолекуларне везе. Прекинуте везе изазивају дисоцијацију и рекомбинацију молекула. У живом организму, такве промене изазивају разне ефекте, тј биолошке последице.
Радиобиолошки ефекти настају директним и индиректним дејством

## Slide 7
У десетобилионитом делу секунде електрон се одваја од атома и настају слободни електрон, који ако има довољну енергију може даље да јонизује, и позитивни јон

## Slide 8
електрон и јон су врло нестабилни и у десетомилијардитом делу секунде интерреагују и настају нови молекули, укључујући и слободне радикале

## Slide 9
Директно, дејством јонизујућег зрачења на виталне макромолекуле ћелија (протеине, липиде и нуклеинске киселине).

## Slide 10: Четврта фаза-биолошки ефекти
Настали јони и слободни радикали реагују међусобно и са оближњим атомима и молекулима, тако долази до хемијских промена.
У живој материји након хемијских следе биолошке промене.
Биолошке промене настају после неколико секунди или више деценија. Могу одмах уништити или изменити ћелију на добар, лош или неутралан начин

## Slide 11
Директно дејство
ефeкат настаје само у случају директне интерреакције јонизујућег зрачења и виталних делова ћелије
Следе поремећаји метаболизма и физиолошких функција, мутације и смрт ћелије.
  Масти-липидни пероксиди
  Угљени хидрати-прекиди дугих ланаца
  Инактивација ензима
Индиректно дејство
Молекули воде су најзаступљенији у живој материји (85%).
Велика је вероватноћа да ће молекули воде први да ступе интеракцију са зрачењем.
Радиолизом воде долази до стварања изузетно реактивних једињењатј. СЛОБОДНИХ РАДИКАЛА од којих је хидроксилни радикал снажни оксиданс, а атом Н снажни редуктанс.

## Slide 12
Оштећење двоструког ланца DNK може да доведе до смрти соматске ћелије или у герминативној ћелији да доведе до мутације која се преноси на све ћелије новог организма и да се искаже као наследни поремећај.
Хромозомске аберације (делеције, инверзије, транслокације)

## Slide 13: Радијационо оштећење ћелије
G1 фаза има најразличитију дужину од свих фаза ћелијског циклуса. За већину ћелијских линија ћелије које имају кратку G1фазу најосетљивије су у G2 фази и митози, мање осетљиве G1.

## Slide 14
Радиосензитивна ткива
Нискодиференцирана
Висок митотски индекс
Веома метаболички активна
Радиорезистентна ткива
Високодиференцирана
Низак митотски индекс

## Slide 15
ВЕЛИКЕ ДОЗЕ-последице соматске и одмах уочљиве
МАЛЕ ДОЗЕ: последице касне и неизвесне до последњег тренутка

## Slide 16: Фактори који детермнишу биолошке ефекте
Доза озрачења
Брзина и временски распоред дозе
Просторни распоред дозе: (спољашње/ унутрашње; тотално/локално)
Површина тела изложена зрачењу
Врста јонизујућег зрачења
Радиосензитивност (радиосензитивност ћелије и индивидуална радиосензитивност)

## Slide 17: Ефективно време полураспада
Време да се активност радионуклида унетог у биолошки систем смањи на половину због радиоактивног распада и биолошке елиминације.

## Slide 18: Акутни радијациони синдром
Скуп знакова и симптома након акутног тоталног озрачења организма

## Slide 19: Клиничке манифестације
Продромална: после 2-24 сата: општа слабост, малаксалост, анорексија, наузеја, повраћање→сви симптоми престају за 2-3 дана.
Латентна: без симптома →2- 3 недеље, уништене су само матичне ћелије радиосензитивних ткива, док диференциране функционишу до природне смрти.
Фаза клиничких манифестација (манифестна фаза зависи директно од експозиционе дозе којом је организам озрачен)
Фаза опоравка → више месеци
Notes: латентна фаза (2-7 дана): без субјективних поремећаја, уништене су само матичне ћелије радиосензитивних ткива, док диференциране функционишу до природне смрти.
манифестна фаза зависи директно од експозиционе дозе којом је организам озрачен.
најмање дозе - никакви клинички манифестни поремећаји
19

## Slide 20: Хронични радијациони синдром
Патофизиолошке промене и клиничка стања која могу настати након дуготрајног излагања организма малим дозама зрачења ( промене на изложеним деловима коже, катаракта, леукопенија и/или рефрактерна анемија, стерилитет, опадање косе)
професионална експозиција
Npr:Radiodermatitis chr- излагање малим дозама у току низа година → иреверзибилне промене

## Slide 21: Ефекти јонизујућег зрачења
Детерминистички
(ефекти с прагом) се могу очекивати кад доза прекорачи неку, унапред познату вредност.
озбиљност зависи од примењене дозе
  Стерилитет
  Катаракта
  Оштећења коже
Стохастички
(ефекти без прага) не постоји праг, већ могу настати и при веома малој апсорбованој дози зрачења,
теоријски при проласку само једног γ-фотона, ако при том дође до таквих промена у грађи ДНК молекула, које се не могу поправити.
  Карциноми, леукемије, генетске промене, наследне болести.

## Slide 22: Стохастички ефекти-онкогенеза
Природна и вештачка радиоактивност као фактор ризика у онкогенези учествује са свега 3%
Дуготрајан процес
Промене на нивоу онкогена (доминантних гена) проузрокују малигну трансформацију ћелије, а промене на нивоу антионкогена доводе до губитка способности ћелије да се супротстави малигној трансформацији

## Slide 23: Након интеракције са јонизујућим зрачењем ћелија може да:
Прође без оштећења (сачувана репродуктивна способност)
Сама се репарира: (оштећење ћелије нема ефекта на организам)
Мутира (утицај на генетско кодирање или ДНК)
Умре (леталне озледе, губитак репродуктивне способности)

## Slide 24: Трудноћа и излагање јонизујућем зрачењу
Одлука о прекиду трудноће је индивидуална и зависи од много фактора. Медицински гледано, фетална доза испод 100 mGy није индикација за прекид трудноће.
За дозу мању или једнаку 100 mGy се не очекује настанак малформација, а ризик за настанак канцера изазваног зрачењем је око 1:170.
Ризик добивања канцера у току живота без изложености додатном зрачењу износи 1:3.

## Slide 25: Трудноћа и излагање јонизујућем зрачењу
Дозе јонизујућих зрачења у дијагностичке сврхе у нуклеарној медицини не могу бити узрок малформација плода и нису индикација за прекид трудноће (став националне комисије САД за заштиту од радијације)
Радиосензитивност фетуса је највећа 2.-4. недеље

## Slide 27: Експозициона доза
Експозициона доза-нам даје информацију колику јонизацију, односно колико наелектрисање прави у ваздуху радијација (x и гама зрачење) при проласку.
Представља количину енергије зрачења апсорбовану у ваздуху, а измерена преко његове јонизације.
Јединица: C/kg (кулон по килограму)
количина зрачења која у 1kg ваздуха може створити јоне истог знака укупног наелектрисања од 1С.
Стара јединица: R (рентген) (Roentgen)
1 R = 2.58×10−4 C/kg

## Slide 28: Апсорбована доза
Апсорбована доза Д – однос предате енергије и масе m озраченог тела
D = ΔED/m.
Јединица је Џул по килограму, названа ГРЕЈ (GRAY),
Gy = J/kg
према физичару Louisu Haroldu Gray-u
***Стара јединица била је рад (rad = 10–2 Gy).***

## Slide 29
Биолошки ефекат процењује се према препорукама Међународне комисије за радиолошку заштиту (ICRP) тежинским фактором зрачења
Тежински фактор WR за нека зрачења:
- фотонско зрачење 1
- неутронско зрачење 5…20
- протонско зрачење 5
- α-зрачење, тешкојонско зрачење 20
То значи, да ће нпр. α-зрачење узроковати око 20 пута већи биолошки ефекат него једнака доза рендгенског, односно гама зрачења!

## Slide 30: Еквивалентна доза
Биолошки ефекат јонизујућег зрачења ближе се процењује кориговањем измерене апсорбоване дозе D тежинским фактором WR за примењено зрачење
Еквивалентна доза HTR (engl. equivalent dose) за биолошки ефекат зрачења R у ткиву T – умножак тежинског фактора и апсорбоване дозе
HTR = WR DT,R
Јединица је такође Џул по килограму, назван СИВЕРТ (SIEVERT, oznaka Sv), тј. Sv = J/kg, према медицинском физичару Rolfu Sievert-u
***Стара јединица била је рем (rem = 10–2 Sv)***
НАПОМЕНА! Јединице обе дозе су J/kg, али се важности за људско здравље спречава њихова замена посебним називима: за апсорбовану дозу греј (Gy), а за еквивалентну дозу Сиверт (Sv)!!!

## Slide 31: Ефективна доза
Нису сва ткива и органи подједнако осетљиви на дејство зрачења. Тежински фактор WT рефлектује различиту осетљивост на зрачење различитих ткива и органа.
Апликација оба тежинска фактора, и за врсту радијације (WR) и за врсту ткива (WT), даје ефективну дозу (Effective dose)
Где је Е ефективна доза, (WR) и (WT) су тежински фактори за радијацију и ткиво, а (DT,R) је средња апсорбована доза у ткиву или органу Т при дејству радијације R.
Јединица је Џул по килограму (J/kg), односно Сиверт (Sv)

## Slide 32: Ткивни тежински фактор
бездимензиони фактор који се користи у заштити од јонизујућих зрачења да би се узела у обзир различита осетљивост појединих органа

## Slide 33
Ефективна доза је у ствари мера ризика од штетних ефеката јонизујућег зрачења. Другим речима, ефективна доза нам служи за поређење стохастичког ризика (карциногенеза и хередитарни ефекти) код неуниформне експозиције јонизујућем зрачењу са ризиком који постоји код униформног излагања целог тела.
Како је тежински фактор зрачења за јонизујућа зрачења која се користе у медицини (осим врло ретких случајева) једнак јединици, онда је апсорбована доза у mGy једнака еквивалентној дози у mSv.

## Slide 35: Мере заштите
Заштита пацијената
Заштита професионално изложеног особља
Заштита популације
Циљ :Да се потпуно елиминишу детерминистички а да се вероватноћа настанка стохастичких ефеката редукује на најмању могућу меру

## Slide 36: Заштита од зрачења
ALARA (As Low As Resonable Achievable)
принцип
Толико ниско, колико је разумно могуће
Међународни симбол зрачења први пут се појавио 1946. године на Калифорнијском универзитету Беркли у Лабораторији за зрачење.

## Slide 37: Заштита од зрачења
Заштита особља
време <<
растојање >>
заштита
Заштита од контаминације
Одело и обућа, Дигестори, Рукавице, Прање руку, Забрана јела и пића, Пнеуматске пипете, Безбедно уклањање отпадака
Обучено особље
Дозвола за рад
дозиметри

## Slide 38: Заштита од зрачења
2. Заштита пацијената
Избор индикација
Избор радионуклида и радиофармацеутика
Заштита од спољњег зрачења
Стална и ригорозна евиденција испитивања

## Slide 39: Лични дозиметри
приручни мерни уређаји, лагани и малих димезија, који мере и трајно региструју зрачење
Служе за праћење озрачивања особа, посебно оних које трајно раде с изворима ионизујућег зрачења
Главне врсте:
- филм дозиметар,
- термолуминисцентни дозиметар,
- “direct reading”

## Slide 40: Лични дозиметри
филм дозиметар
термолуминисцентни дозиметар,
“direct reading”
quartz fiber solid state

## Slide 41: Закључак
Јонизујуће зрачење може бити и увек јесте опасно
Петкау ефекат (dr Abram Petkau, 1972.) : не постоји безбедна доза зрачења
Нема доњег прага нешкодљивог озрачења!
Постоји горњи праг дозвољеног озрачења !
Знање омогућава ефикаснију заштиту !
Заштиту треба спроводити доследно и перманентно