## Slide 1: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Лангендорф модел (Langendorff) ретроградне перфузије изолованог срца пацова
Експериментални модели хипертензије и инфаркта
Прекондиционирање
Проф. др Владимир Живковић
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Notes: к
<number>

## Slide 2: 1. Оскар Лангендорф (1853-1908)
Чувени немачки лекар и физиолог
Родоначелник методе
Доказао је да срце исхрањује крв коју допремају коронарне артерије
До највећег броја открића долази 1895. године
Исте године се откривају и X-ray (икс зраци) и електрокардиографија (EKG)

## Slide 3: Најважнија Лангендорф-ова открића у кардиоваскуларној физиологији (Тaegtmeyer, 1995)
ГОДИНА | ОТКРИЋЕ
1878 | Вагусна контрола срчане функције
1884 | Ендогени аутоматизам срца
1885 | Постекстрасистолна потенцијација
1895 | Неопходност коронарног протока за контракцију срца сисара

## Slide 4
Остала епохална открића:
Крв која напушта ''десно'' срце је тамна и сиромашна кисеоником
Коронарни притисак од 90-110mmHg резултира протоком од 4ml/min
Коронарном перфузијом се може остварити стабилна контрактилна функција леве коморе
Вагусна стимулација успорава срце
Мускарин успорава, док атропин убрзава срчани рад

## Slide 5
Остала епохална открића:
Калијум хлорид (KCl) доводи до срчаног застоја
Нижа температура успорава срце
Електростимулација може довести до фибрилације
Прекид коронарне циркулације доводи до престанка срчаних контракција
Поновно успостављање коронарне циркулације доводи до поновне контрактилне активности

## Slide 6: 2. Aпаратура по Лангендорф-у: интегративни део
Систем две вертикалне стаклене цеви (између њих тече загрејана вода, а у унутрашњој Krebs Hensenlеit-ов раствор)
Резервоар (у коме се налази Krebs Hensenlеit-ов раствор у запремини од 4 литара)
Боца са смешом гасова (O2:CO2=95%:5%)
Канила( на коју се везује асцедентни део аорте срца)
Водено купатило (загрева воду која се налази између вертикалних цеви на 37ºC)
Инфузиона пумпа (контролише проток раствора)
Сензори (за регистровање кардиодинамских параметара)
Рачунар са софтверском јединицом

## Slide 7: Langendorf апарат LF-01 F-P - основне компоненте -
цеви за раствор
канила
инфузиона пумпа
Сензор 2
Сензор 1

## Slide 8: 3. Метод ретроградне перфузије
Постоје два основна метода у испитивању:
Перфузија изолованог срца при константном притиску у коронарном васкуларном кориту (променљив је проток)
Перфузија изолованог срца при константном протоку у коронарном васкуларном кориту (променљив је притисак)
Ми у нашим истраживањима користимо модел са константним притиском, где се одређује количина протока за задату вредност притиска
Однос притиска и протока у овом моделу су приказани једначином:
(p=const.) ≈ 1
protok radius

## Slide 9: КОМПЛЕКСНИ Krebs Hensenlеit-ов раствор: -састав-
NaCl - 118mmol/l
KCl - 4,7 mmol/l
MgSO4 - 1,66 mmol/l
NaHCO3 - 24,88 mmol/l
KH2PO4 - 1,18 mmol/l
глукоза - 5,55 mmol/l
CaCl2 - 2,52 mmol/l

## Slide 10
dp/dt max-максимална стопа развоја притиска у левој комори
dp/dt min –минимална стопа развоја притиска у левој комори
SLVP-систолни притисак у левој комори
DLVP-дијастолни притисак у левој комори
HR-срчана фреквенца
Сакупља се и
CF-коронарни проток
Софтвер (преко сензора) омогућава мерење
следећих кардиодинамских параметара
(интравентикуларних притисака):

## Slide 11: 4. Eкспериментални протокол *поступци чувања и бриге о животињама*
Експериментална истраживања се изводе на изолованом срцу пацова Wistar albino соја
Мушког пола, старости 8-10 недеља (просечно)
Просечна телесна маса око 250 грама

## Slide 12: 4. Eкспериментални протокол *поступци чувања и бриге о животињама*
Животиње се чувају у стандардним лабораторијским условима:
-температура ваздуха око 23 °C
-релативна влажност ваздуха 50%
-12:12 чаcова циклус светлост:тама
-слободни приступ води и храни (ad libitum)
Важно при експерименталном раду:
- EU Directive for the Protection of the Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes 86/609/ЕЕС)
- дозвола Етичког одбора за добробит експерименталних животиња Факултета Медицинских Наука Универзитета у Крагујевцу и надлежног Министарства

## Slide 13: 4. Eкспериментални протокол *ПОСТУПАК ИЗОЛАЦИЈЕ СРЦА*
1. Краткотрајна етарска наркоза
2. Жртвовање цервикалном дислокацијом
(Schedule 1 of the Animals/Scientific Procedures, Act 1986, UK)
3. Хируршко отварање абдомена
4. Лучно пресецање дијафрагме
5. Ургентна торакотомија, бочно, дуж мамиларне линије
6. Пресецање перикарда на врху срца
7. Ресецирање крвних судова на бази срца
8. Изолација срца из грудног коша
* током свих процедура, срце се прелива физиолошким раствором (+4 °C) како би се одржало у релативној хомеостази

## Slide 14: 4. Eкспериментални протокол *ПОСТУПАК ПРЕПАРАЦИЈЕ СРЦА*
1. Након изолације срце се одмах поставља у леден физиолошки раствор ((-4) – (-10) <number>°C)
*импровизују се тзв. „физиолошка клешта“ - метаболички процеси у миокарду се своде на минимум
2. Спроводи се тупа препарација базе срца, са отклањањем свих елемената, изузев асцедентне аорте, јер се кроз њу одвија ретроградна перфузија
3. У циљу што поузданијих резултата, односно одржања виталности препарата, потребно је да ова хируршка процедура траје свега 2-3 минута

## Slide 15: 4. Eкспериментални протокол *ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ СРЦА ЗА РАД*
1. Срце се везује концем за канилу Langendorff апарата преко асцедентне аорте
2. У пределу леве аурикуле се пресеца лева преткомора, чиме се приступа митралнoj валвули
3. Прокидањем митралне валвуле се обезбеђује улазак и постављање претходно поменутог сензора у леву комору преко кога се прати функција срчаног мишића
4. После успостављања стабилног срчаног рада (CF и кардиодинамски параметри се након неколико серија мерења не мењају значајно) створени су услови за испитивање функције изолованог срца

## Slide 16: Експериментални модели хипертензије
Спонтано-хипертензивни пацови (SHR) – након 4. недеље развијају изражени систолну и дијастолну хипертензију
Употреба 9% раствора NaCl-a у води за пиће најмање 4 недеље (salt-induced hypertension)
Комбинација оба модела
Стеноза реналне артерије

## Slide 17: Експериментални модели инфаркта миокарда
Модел глобалне исхемије – заустављањем протока на Лангендорф апарату
Модел лигатуре леве коронарне артерије (LAD)
Хемијски модел – коришћењем Изопротеренола
Модел хиперхолестеролемије – *најмање поуздан модел

## Slide 18
Прекондиционирање
миокарда

## Slide 19: ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА
Прекондиционирање миокарда представља излагање миокарда сублеталним стимулусима у циљу заштите од каснијег деловања стресора који би изазвао летално оштећење
Постоје две основне врсте прекондиционирања миокарда:
  исхемијско прекондиционирање
  фармаколошко прекондиционирање

## Slide 20: МОЛЕКУЛСКИ МЕХАНИЗМИ

## Slide 21: ФЕНОМЕН РЕПЕРФУЗИЈЕ
Реперфузија – поновно успостављање протока крви након периода исхемије
Реперфузија узрокује парадоксално оштећење кардиомиоцита услед:
1. повећане продукције реактивних врста кисеоника (ROS),
2. прекомерног накупљања Са2+ у кардиомиоцитима и митохондријама
3. накупљања инфламаторних ћелија
1+2+3 = РЕПЕРФУЗИОНО ОШТЕЋЕЊЕ
Брза нормализација рН вредности и нагло успостављање аеробног метаболизма изазива накупљање јона Са2+ и продукцију ROS

## Slide 22
Схематски приказ И/Р оштећења

## Slide 23: ИСХЕМИЈСКО ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА
Исхемијско прекондиционирање је први описао Murry, 1986. године, изводећи експерименте на псима
Показао је да једнократно или вишеструко излагање миокарда исхемији, која узрокује реверзибилно оштећење кардиомиоцита, изазива смањење величине инфаркта и последице реперфузионе повреде које настају услед накнадног дуготрајног периода исхемије

## Slide 24
Протективни ефекти исхемијског прекондиционирања миокарда се заснивају на:
  смањењу продукције реактивних врста кисеоника (ROS),
  смањењу потрошње кисеоника,
  смањењу величине инфакта,
  смањењу апоптозе,
  смањењу акумулације неурофила,
  побољшању функције ендотела, и
  смањењу прекомерног накупљања Са2+ у кардиомиоцитима

## Slide 25
ИСХЕМИЈСКО ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА
Постоје два различита временска оквира у оквиру исхемијског прекондиционирања миокарда:
  рана фаза или “класично прекодиционирање”, која траје од неколико секунди до три сата, и подразумева активацију резличитих мембранских протеина,
  касна фаза или фаза “секундарног прозора” (second window), која траје од 12 до 72 сата и подразумева експресију гена који кодирају кардиопротективне стрес протеине

## Slide 26
ИСХЕМИЈСКО ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА У КАРДИОХИРУРГИЈИ
Yellon је 1993. године описао ефекте исхемијског прекондиционирања на људском срцу
Током операције коронарних артерија применио је краткотрајне периоде исхемије и реперфузије, и доказао да се тиме повећавају вредности АТР-а у срцу
Други аутори су показали да исхемијско прекондиционирање миокарда смањује вероватноћу настанка леталних постоперативних вентрикуларних тахикардија и атријалне фибрилације
Описано је да епизоде нестабилне ангине у оквиру 48 сати пре операције коронарних артерија имају ефекат исхемијског прекондиционирања и позитивно делују на хемодинамске функције у постоперативном периоду

## Slide 27
ФАРМАКОЛОШКО ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА
Све већи број истраживања се бави испитивањем фармаколошког прекондиционирања и протективног ефекта ове врсте прекондиционирања од реперфузионог оштећења миокарда
Ензими који припадају фамилији митогеном активираних протеин киназа (MAPK) имају кључну улогу у настајању реперфузионе повреде:
  c-Jun N-терминалне киназе (c-Jun N-terminal kinases, ЈNK1 иJNK2)
  p38 киназе, и
  киназе регулисне екстрацелулерним сигналима (extracellular signal-regulated kinases, ERK1 и ERK2)

## Slide 28
ФАРМАКОЛОШКО ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА
Фармаколошки агенси који делују на ове групе ензима и сигналне путеве у којима они учествују се најчешће користе као агенси у фармаколошком прекондиционирању
Показано је да циклоспорин А испољава протективно дејство током реперфузије. Код пацова који су прекодиционирани циклоспорином А пре индукције исхемије, смањена је експресија MAPK, што је вероватно кључни протективни механизам ове супстанце

## Slide 29
ФАРМАКОЛОШКО ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА
Силденафил, инхибитор фосфодиестеразе 5 испољава протективно дејство током реперфузије
Механизам заштите силденафила од реперфузионог оштећења се заснива на индукцији синтезе иРНК за идуцибилну (у већој мери) и ендотелну изоформу ензима азот-моноксид синтазе (NOS)
На тај начин се повећава продукција азот-моноксида, који штити миокард током реперфузије

## Slide 30
ФАРМАКОЛОШКО ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊЕ МИОКАРДА
кардиопротективно дејство хидроксихлороквина, када се користи као прекондициони агенс, и у in vitro и у in vivo студијама
Механизам деловања се заснива на повећаној фосфорилацији киназа регулисних екстрацелулерним сигналима (ERK1 и 2) у којој посердује хидроксихлороквин
Хидроксихлороквин је антималарик који се користи и у аутоимунским болестима, при чему механизам деловања није сасвим разјашњен

## Slide 31: Исхемијско посткондиционирање

## Slide 32: ОТВОРЕНА ПИТАЊА
Исхемијско/реперфузионо оштећење миокарда
током операција на отвореном срцу
Механизми оштећења: апоптоза, ROS, различити сигнални путеви
или нешто друго
Ефикасност примене кардиоплегичних раствора
Начини превазилажења проблема
Феномен исхемијског посткондиционирања

## Slide 33: ИСХЕМИЈСКО ПОСТКОНДИЦИОНИРАЊЕ
2003 - Zhao et al, експеримент на псима
Процес излагања срца вишеструким и кратким периодима исхемије праћеним истоветним периодима реперфузије који се спроводе непосредно након дуготрајног исхмеијског инсулта
Постојање овог феномена у срцу током припрема за PTCA?
Синергистички ефекат са кардиоплегичним растворима?
2008 - Luo et al, хумана студија, пацијенти на КПБ, замена залистака
Најчешће током замене залистака

## Slide 34: Протокол извођења посткондиционирања
5 минута пре потпуног отварања асцедентне аорте: период реперфузије- декламповања (30 sec) праћен периодом исхемије- кламповања (30 sec) који се понављају током три циклуса
Молекулски механизам:
- Инхибиција инфламације
- Инхибиција синтезе ROS
- Активација PI3K/Akt сигналног пута –инхибиција апоптозе

## Slide 35: неке од наших публикација...

## Slide 58: Литература
Ефекти инхибитора различитих изоформи фосфодиестеразе на коронарну ауторегулацију. Проф. др. Владимир Љ. Јаковљевић; Докторска дисертација, 2004
Медицинска Физиологија. Проф. др. Вујадим М. Мујовић, 2004
Langendorff apparatus LF-01 F-P – USER MANUAL
Web stranica: www. Experimetria. com