## Slide 1: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА
ОДВАЈАЊЕ ЕРИТРОЦИТА ОД ПЛАЗМЕ
ЛИЗИРАЊЕ ЕРИТРОЦИТА
Катедра изборног подручја
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ИП5: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином
7. недеља наставе
Notes: к
<number>

## Slide 2
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ

## Slide 3: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Центифугирање је технолошки поступак којим се, под утицајем центрифугалне силе, у виду талога одваја чврста фаза из суспензија, односно дисперзна фаза из емулзије
Дисперговане честице мале масе које се не таложе спонтано, под дејством гравитационе силе, могу се таложити ако на њих делује сила која је јача од гравитационе

## Slide 4: ДЕЛОВИ ЦЕНТРИФУГА
Свака центифуга се састоји од:
- електромотора,
- ротора са носачем
У носач се стављају епендорфи, епруветe исл
Електромотор покреће ротор
Обртање ротора ствара центрифугално поље

## Slide 5: ТИПОВИ РОТОРА
Ротори могу бити:
– са фиксним углом – угао између осе епрувете и осе ротације је сталан
Честице се таложе на зиду епрувете, а не на дну
– са променљивим положајем епрувета (“swing-out” ротори) – Лежишта за епрувете су везана за ротор преко осовине
Када ротор убрзава, под дејством центрифугалне силе, епрувете заузимају хоризонталан положај
Када ротор успорава, епрувете се враћају у вертикалан положај
Смер центрифугалне силе је увек ка дну епрувете, где се честице и таложе

## Slide 6: “swing-out” ротори

## Slide 7: Изглед савремених центрифуга

## Slide 8: ТИПОВИ ЦЕНТРИФУГА
Типови центрифуга према броју обртаја: – Стандардне испод 10 000 rpm (ротација по минути) – Велике брзине 10 000-25 000 rpm – Ултрабрзе 40 000-80 000 rpm (преко 20 000 rpm)
Типови центрифуга према намени: – Лабораторијске центрифуге – Микроцентрифуге – Центрифуге великог капацитета – Ултрацентрифуге – Проточне центрифуге

## Slide 9: КОРИШЋЕЊЕ ЦЕНТРИФУГА
Пре смештања у ротор центрифуге, проверите да ли је епрувета сува, а тело ротора чисто
Уравнотежите кивете стављањем једне наспрам друге идентичне епрувете са једнаком количином садржаја и избегавајте да их препуните
Код ротора са фиксним углом под дејством центрифугалне силe раствор сe подижe у епруветама па може исцурети
Затворити по потреби епрувете

## Slide 10: Ултрацентрифуга/нормална центрифуга
нормалне центрифуге - одвајање чврсте фазе из суспензија
ултрацентрифуге - одвајање дисперзне фазе од дисперзионог средства емулзија
Брзина одвајања честица зависи од масе честица, густине и вискозности средине и брзине центрифугирања

## Slide 11
Одвајање еритроцита од плазме

## Slide 12: Поступак одвајања
Крв центрифугирати 10 мин на 3000 rpm
Издвојиће се плазма
1 ml добијене плазме сипати у епендорфице и обележити их
Остатак плазме аспирирати како би остали само еритроцити

## Slide 13
Лизирање еритроцита

## Slide 14: Поступак одвајања
Наставља се након поступка одвајања еритроцита од плазме
Пошто су у епрувети остали само еритроцити, додати физиолошки раствор у епрувету
(однос 1:3 – 1/3 е:2/3 ф.р.)
3. Промешати на апарату за мешање Vortеx
4. Потом центрифугирати 10 мин на 3000 rpm
Након сваког центрифугирања аспирирати супернатант
Поступак 1-4 поновити 3 пута

## Slide 15: Поступак одвајања
Након 3. центрифугирања и аспирације супернатанта, испипетирати 1 ml еритроцита, сипати у нов епрувету и додати 3 ml хладне дестиловане воде
Тако лизиране еритроците држати 30 минута на леду
Епрувете окретати на сваких 5 минута како би сваки део узорка дошао у адекватан контакт са ледом
Потом узорак еритроцита поделити у 3 порције (по 1 ml у свакој)
Овакви узорци су погодни за одређивање активности ензима антиоксидационе заштите који се налазе у ериторцитима