## Slide 1: Универзитет у Крагујевцу Факултет медицинских наука
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА -Једносмерне струје-

## Slide 2: Електротерапија
Област физикалне терапије која користи електричну енергију
електрохемијска драж
делује на
    нервне рецепторе и нерве
    ћелије и ткива кроз које пролази.

## Slide 3: Torpedo california i marmorata

## Slide 4: Историјат електротерапије
римски лекар Scribonius Largus ,
у Риму лечио главобоље и болове у леђима додиром рибе Torpedo Marmorata
  врста жаба (Pedanios dioscorides)
  додир рибе Torpedo Marmorata ,

## Slide 5: Историјат електротерапије
Гилберт 1600. године открива електрицитет.
Галвани 1789. године открива једносмерну струју (галванска струја).
Волта 1789. конструише први вештачки извор галванске струје.
Енглески физичар Фарадеј 1831. године проналази наизменичну струју ниске фреквенце (фарадизација).
Д'Арсонвал, француски биолог, 1892. године, уводи у терапију наизменичну струју високе фреквенције.
1957. Bernard DDS
1972. TENS

## Slide 6: Подела електротерапије
Једносмерне струје
Једносмерне константне струје
Једносмерне импулсне струје
Наизменичне струје
Нискофреквентне
Средњефреквентне
Високофреквентне

## Slide 7: Једносмерне струје
I Једносмерне струје (фреквенција 0)
1. Једносмерна галванска струја:
а) стабилна галванизација
2. Специјални облици примене галванске струје:
    а) негативна електролиза
    б) јонофорезе
    ц) хидрогалванске (хидроелектричне) купке
    д) електрофореза лекова
II Једносмерне импулсне струје ( до 1000 Нz)
    а) Leduck-ова струја
    б) Bernard-ове (ДДС) струје
    ц) експоненцијалне струје (Коваршчик)
    д) модулисане струје

## Slide 8: Наизменичне струје
III Статички електрицитет (франклинизација)
IV Наизменичне струје
1. Струје ниске фреквенције ( до 1000 Hz)
    а) фарадска струја
    б) транскутана електришна неурална стимулација (ТЕНС)
2. Струје средње фреквенције (преко 1000 Hz)
    а) струје средње фреквенције - интерферентне Nemec струје
    б) Синусоидно модулисане струје (Руска стимулација)
3. Високофреквентне струје - преко 100.000 Hz
    а) Д'Арсонвализација (фреквенција 100.000 Hz)
    б) Дуготаласна дијатермија (фреквенција 500.000 - 1.000.000 )
    ц) краткоталасна дијатермија ( фреквенција 10-100 МHz
    д) ултракараткоталасна дијатермија (фреквенција 434,78 МHz)
    е) микроталасна дијатермија (фреквенција 2.450 MHz)

## Slide 9: Биофизички основи дејства електричне струје
Човечији организам је сложени раствор електролита
Електрична проводљивост ткива зависи од садржаја течности
Најбоље проводе: крв, лимфа, ликвор, затим паренхимски органи и мишићи.
Слаби проводници:масно ткиво, тетиве и кости
Не проводе: сува кожа, нокти, длаке

## Slide 10: Облици галванске струје

## Slide 11: Галванска струја
не мења ток, не мења ни интензитет ни напон,
примарно (физичко) и секундарно (физиолошко) деловање на организам
извори СГ
- галвански елементи
- акумулатори
заснива се на особини поларитета

## Slide 12: ПРИМАРНО (ФИЗИЧКО) ДЕЛОВАЊЕ
Хемијске промене (јонско деловање)
Електрокинетичке промене (везане за електроосмозу и дифузију
      Анафореза и
      Катафореза
      3.Поларни и интерполарни

## Slide 13: Хемијске промене (јонско деловање) на електродама
+
NaOH
NaOH
HCL
HCL
+
+
+
+
+
+
Cl
H
OH
Na
+
H
Na
+
OH
NaCl
H2O
H2O
ANODA
KATODA
Kolikvacionа nekrozа
Кoagulaciona nekroza
2Na + 2HOH = 2NaOH + H2
      4Cl + 2HOH = 4HCl + 02

## Slide 14: Примарно деловање полова СГ
Анода
кисела средина
аналгезија
антиедематозно деловање
коагулациона некроза
смањује пермеабилност
смањује осмостски притисак
анафореза (сушење ткива)
умирујуће деловање
Катода
базна средина
повећање осетљивости на бол
накупљање воде
коликвациона некроза
повећава пермеабилност
повећава осмостски притисак
накупљање воде
надражајно деловање

## Slide 15: Секундарно деловање галванске струје
тонус вазомотора
тонус мишића
модулација бола
трофика и метаболизам
,,СТВАР,,

## Slide 16: СЕКУНДАРНО (ФИЗИОЛОШКО) ДЕЛОВАЊЕ
Условљено деловањем на:
нервне завршетке и рецепторе
    вазомотори – вазодилатација (у кожи и мишићима)
    моторни нерви – тонус мишића (анелектротонус и кателектротонус
    сензитивни нерви – побољшава аферентацију екстеро и проприцепт. сензибилитета
    рецептори за бол – модулација бола (аналгезија испод аноде).
на ћелије и ткива
    повећава пропустљивост ћел.мембрана
    активност ћел.ензима
    метаболизам
    позитивно ТРОФИЧКО деловање
    поуспешује процес РЕГЕНЕРАЦИЈЕ.

## Slide 17: ТЕРАПИЈСКА ПРИМЕНА
  Повећање артеријске и венске циркулације са побољшањем прокрвљености коже, мишића и других ткива кроз које протиче гс,
  Ресорпција екстравазата и елиминацицја метаболита,
  Смањење бола и смањење надражљивости сензитивних нерава,
  Повећање надражљивости моторних нерава,
  Појачање биолошке активности ћелија,
  Побољшање трофике ткива,
  Побољшање процеса репарације и регенерације.

## Slide 18: Доказивање полова
Метода развијања гасова
Метода промене pH средине
Метода ослобађања јода

## Slide 19: Доказивање полова
у стакленa чашa облика слова “U“, напуњенa физиолошким раствором
у сваки крак чаше сипа се неколико капи фенолфталеина .у једну страну стави анода, а у другу катода. Укључи се СГ. У контакту са негативним полом фенолфталеин показује црвену боју.
уместо фенофталаина може да се користи лакмус папир,који се у пределу аноде боји црвено, а у пределу катоде плаво.

## Slide 20: Електроде СГ
Bergoni-јева полумаска
Коwаrchik-ове електроде
Scherbak-ов оковратник
Wermels
дугмасте
тампони

## Slide 21: Методика примене СГ
директно
- депилација
- pl Kieselbachi
положај електрода
- лонгитудинална
- трансферзална
величина електрода
- монополарна
- биполарна
смер струје
- асцедентна
- десцедентна

## Slide 22: Апликација галванске струје
лонгитудинална галванизација, електроде постављене на крајевима третираног дела, односно дуж екстремитета;

## Slide 23: Трансверзална апликација СГ

## Slide 24: Дозирање галванске струје
  Јачина струје (mА),
  Површина електрода (цм2)
  Густина струје (mА/цм2)
  4.Трајање процедуре (10 до 30 мин)
  5.Број процедура у једној серији
  Серија = 10 - 15 процедура

## Slide 25: Индикације за СГ
    Неуролошке:обољења и повреде периферних нерава
      неуралгије, неуропатије,
      компресивне радикулопатије
      плексопатије
    - мијалгије
    - атрофије и парализе мишића
    Посттрауматска стања где је кожа интактна
    Реуматска обољења
      Запаљењски реуматизам (у хроничној фази)
      Дегенеративни реуматизам
      Ванзглобни реуматизам
    Оклузивна васкуларна обољења екстрем. у фазама I-II по Фонтeну (Еndarteritis obl, атеросклерозa, дијабетичнa васкулопатије, Raaunaud ове болести)
    Промрзлине и друге озледе крвних судова
    код трофичких промена и едема
    У електродијагностици

## Slide 26: Контраиндикације за СГ
    крварења и сколоност ка крварењу;
    фебрилна стања инфективна обољења;
    локалне акутне упале (зглобова, плућа и др.);
    декомпазације срца,плућа,бубрега,јетре..;
    ТБЦ
    присусутва метала на месту апликације,
    оштећења коже на месту где треба да се апликују електроде
    малигни тумори

## Slide 27: Специјални облици примене
    Негативна електролиза (дерматологија)
    Јонофореза(стоматологија)
    Хидрогалванске купке
    Електрофореза лекова

## Slide 28: 1.Негативна електролиза
Подразумева контролисану деструкцију ткива каустичним ефектом негативног пола. Користи се несразмера између електрода. Негативни пол је платинска игла која се уводи у фоликул длаке (козметичке сврхе) или у подручје кожних израслина (тумора). Инактивна електрода је анода величине длана или већа. Код депилације користи се интензитет 1-2 мА у трајању 2-3 сец а код тумора коже 5-20 мА у трајању 30-60 сец. Поступак је болан.
Индикације: hipertrichossis, verucca, келоидни ожиљак и др.

## Slide 29: 2.Јонофореза
поступак електролизе негативним полом за стерилизацију канала корена и дела зуба. Ткивне течности се крећу као и у другим ткивима доводећи до ефеката полова. Јони ОH одржавају оптимални pH у периапикалним ткивима и имају антизапаљенски ефекат и бактерицидни ефекат. Истовремено, са стерилизацијом канала размекшава се дентинско ткиво и на тај начин олакшава ширење канала.

## Slide 30: 3.Хидрогалванске (хидроелектричне) купке
Галванизација ткива се изводи у посебним кадама од пластичне масе испуњеним водом, на чијим зидовима су уграђене графитне електроде.
Каде су намењене за локалну и општу хидроелектричну купку.

## Slide 31: Галванска кадa

## Slide 32: Галванске каде
Четвороћелијске купке
Хидрогалванска када

## Slide 33: Локална хидроелектрична купка
примењује се у једној или више када (ћелија). Део тела, најчешће шака и подлакат или стопало и потколеница, урања се у воду. Постоје једноћелијске (за један екстремитет), двоћелијске (за два екстремитета) и четвороћелијске купке (за истовремену галванизацију сва четири екстремитета).
У кадице се улије обична вода, Т=36-37ºЦ, у које болесник стави руке, савијене у лактовима, до доње трећине надлактице, или ноге, до средине потколенице, затим се укључи струја и бира поларитет електрода

## Slide 34: Општа хидроелектрична купка (хидрогаванска када)
се изводи у великој кади (галванска када), на чијим је зидовима причвршћено и у воду зароњено неколико великих електрода.Служи за галванизацију целог тела, сем главе.
У кади болесник заузима полуседећи положај.
У односу на поларитет електрода постоји могућност бројних комбинација.
Јачина струје износи 300 до 500 мА ,а трајање процедуре 15 до 30 мин.
Уколико постоје дефекти на кожи, они треба да се намажу вазелином.

## Slide 35: 4.Електрофореза лекова
Транскутано уношење лекова преко интактне коже, у организам помоћу галванске струје.
      ако је растворљив у води и
      ако се лек у воденом раствору налази дисоциран.

## Slide 36: Elektroforeza lekova

## Slide 37: Електрофореза лекова
Дужина третмана
израчунава се
мА/мин за конкретни лек читамо из табеле и делимо са бројем мА, који представљају субјективни праг надражљивости за болесника

## Slide 38: Chatzky-ев оглед
Hitorffа оглед - пролаз јона кроз глину, Chatzky-ев оглед пролаз јона кроз свеж кромпир, Labatuta оглед кроз мртво ткиво животињског порекла, а Еncho и Leduck -кретање јона кроз животињски организам.

## Slide 39: Leduck-oв oглед
Показује
да се дејство лека не мења при пролазу кроз живи организам под деловањем галванске струје
да је битан полатитет

## Slide 40: Најчешће коришћени лекови
Са аноде се уносе:
  Новокаин
  Хистамин,
  Редергин,
  Кортикостероиди,

## Slide 41: Најчешће коришћени лекови
Са катоде:
  КЈ (калијум јодид
  Кристални пеницилин,
  Тиомуказа.

## Slide 42: Предности уношења лекова електрофорезом су:
протраховано дејство лека
синергизам
локално деловање
избегавање гастричне интолеранције
заобилажење крвотока јетре,
безболна процедура

## Slide 43: Недостаци електрофорезе:
уносе се само неки лекови
тешкоће у дозирању ( никада се не може прецизно одредити количина унетог лека,
процедура траје релативно дуго
потребна је апаратура за апликацију галванске струје и обучен кадар,
лек се може уносити само преко интактне коже.

## Slide 44: Електрични шок и мере сигурности
I (мА) је количник: U(напон): R(отпор)
Отпор суве коже је неколико стотина хиљада ома (само неугодне сензације)
Отпор влажне коже је 1000 ома (вентрикуларна фибрилација са фаталним исходом; опекотине (хемијске и термичке);контракције великих мишићних група (тромб); поремећај рада pace makera
Ширење инфекције,крварење..
Не користити продужни кабал!

## Slide 45: Помоћ код удара струјом
Извадити кабл из утичнице
Проверити пулс и дисање повређеном
Прекордијални ударац код застоја срца
Кардиопулмонална реанимација
Виши облик потпоре: примена лекова (адреналин, лидокаин,атропин), маска, АМБУ балон