## Slide 1: Механичка вентилација

## Slide 2
1776. год Џон Хантер је описао коришћење система дуплих ваздушних мехова.
Средином XIX века почињу да се конструишу механички апарати за вентилацију.
1929. год, Филип Дринкер из Бостона је описао ''челична плућа'' .
1947.год, Бот је направио преко 1.700 тенк вентилатора.
ИСТОРИЈАТ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ

## Slide 3
Права револуција механичких вентилатора настала је крајем 1952. године, у време епидемије полиомиелитиса у Копенхагену.
ИСТОРИЈАТ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ

## Slide 4: ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ
акутни респираторни дистрес синдром (АРДС)
конгестивна срчана слабост
сепса
акутна егзацербација хроничне опструктивне болести плућа (HOBP) отпорна на конзервативну терапију
неспособност обезбеђења дисајног пута као резултат неуролошке дисфункције
анестезија
предозирање лековима

## Slide 5: Критеријуми за примену МВ
Механика дисања | Индикована вентилација | Нормалне вредности
Фреквенца дисања | >35 respiracija/min | 12-20 /min
Витални капацитет | <15ml/kg | 65-75 ml/kg
FEV1 | <10ml/kg | 50-65 ml/kg
Инспираторна снага | <25 cmH2O | 75-100 cmH2O
TV | <3.5ml/kg | 6-8 ml/kg TT

## Slide 6: КЛИНИЧКИ ЦИЉЕВИ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ
СМАЊИТИ РЕСПИРАТОРНИ ДИСТРЕС
ОДМОРИТИ РЕСПИРАТОРНУ МУСКУЛАТУРУ
СМАЊИТИ ДИСАЈНИ РАД
ПОБОЉШАТИ ОКСИГЕНАЦИЈУ
ПРЕВЕНИРАТИ ИЛИ СМАЊИТИ АТЕЛЕКТАЗУ
ПОБОЉШАТИ ВЕНТИЛАЦИЈУ
СМАЊИТИ ПОТРОШЊУ КИСЕОНИКА
СТАБИЛИЗОВАТИ ТОРАКАЛНИ ЗИД
ПРЕВЕНИРАТИ КОМПЛИКАЦИЈЕ

## Slide 7: Мониторинг МВ
За сваког пацијента код кога се спроводи МВ мора се водити листа у коју се уписују следећи подаци:
Разлог и време започињања МВ
Облик МВ и параметри, као и све промене
Лабораторијски резултати: КС, гасне анализе арт. крви, анализа удахнутог и издахнутог ваздуха, електролитни и ацидобазни статус.

## Slide 8
Код сваког пацијента на МВ спроводи се :
континуирани ЕКГ мониторинг
физикални преглед – аускултација гр. коша и плућа
Ртг испитивања – обавезно по започињању МВ, а по могућности пре (Ртг преглед грудног коша даје пуно информација, али није до краја прецизна и специфична метода)
ЦТ

## Slide 9: Клнички принципи МВ
Уобичајена Тх за дату патологију
Седација/аналгезија
Назогастрична сонда
Хигијена трахеалног стабла
Физиотерапија

## Slide 10: ПРЕКИД МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ
ПРЕЛАЗНИ ПРОЦЕС ОД ПОТПУНЕ ЗАВИСНОСТИ ОД МВ ДО СПОНТАНОГ ДИСАЊА
ОВАЈ ПРОЦЕС СЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ
БРЗИМ ИЛИ ПОСТЕПЕНИМ
ОДВАЈАЊЕМ ОД МВ

## Slide 11: ПРЕКИД МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ
Разумети индикације за МВ
Проценити технику одвикавања од МВ
Препознати пацијенте којима је неопходно увести неки други облик МВ
Наставак МВ захтева планирање других интервенција
(трахеостома, вентилаторно олаксање)
Да би се остварио успешан прекид неопходно
је следеће:

## Slide 12: Најчешће коришћени параметри за прекид МВ
Хемодинамска, церебрална и
метаболичка стабилност
Температура < 38 °C
Способност одржавања дисајног пута
Евиденција парцијалне или потпуне
резолуције процеса који је довео до
интубације

## Slide 13
Респираторна фреквенца <25 удаха у минути
Тидал волуме >5 mL/kg
Витални капацитет >10 mL/kg
Минутна вентилација <10 L/min
PaO2/FIO2 >200
Шант (Qs/Qt) <20%
Негативна инспираторна сила/”force” (NIF) < -25 cm H2O
f/Vt < 105, или <130 код старијих пацијената

## Slide 14: Компликације механичке вентилације Механичке компликације Медицинске компликације
1.Компликације у вези интубације и екстубације
Отежана интубација
Повреда врата,уста и горњих респираторних путева
Малпозиција тубуса - езофагус, бронх
Превремна екстубација
Самоекстубација

## Slide 15
2.Компликације у вези са тубусом
Малфункција тубуса опструкција, ротација, компресија
Назална некроза и синузитис
Оштећење ларинкса, едем, гранулом, улцерација, пареза гласница
Трахеомалација и трахеална стеноза
Компликације везане за каф -аспирација и цурење кафа

## Slide 16
3.Компликације у вези са руковањем апаратом
Неисправан апарат
Неисправни или лоше регулисани аларми
Дисконекција пацијента од апарата
Неадекватно грејање и влажење инспираторног ваздуха

## Slide 17: Медицинске компликације
Токсичност кисеоника
Волутраума
Баротраума
Асинхрона вентилација
ВАП
Промена кардиоваскуларне
функције
Стрес улкус
Дистензија желуца
Психичка траума

## Slide 18: Улога трахеотомије код пацијената зависнох од вентилатора
комфор пацијента је бољи
ефикасније чишцење дисајних путева
смањена резистенца дисајних путева због умањеног дисајног рада и сниженог пика инспираторног притиска
боља мобилност пацијента
већа могућност говора
орални унос хране
већа безбедност дисајног пута
релативно мања могућност настанка пнеумоније због дуготрајне артефицијалне вентилације
убрзава процес одвикавања од вентилатора
могућност измештања пацијента из јединице интензивне неге
смањена потреба за седативима и аналгетицима

## Slide 19
Негативне стране трахеотомије су :
периоперативне компликације у вези са хируршком интервенцијом
повреда дисајног пута за дужи временски период
повећање трошкова лечења

## Slide 20: Екстубација болесника
Критеријуми за екстубацију
Општи знаци :Стање кардиоваскуларног, респираторног система и опште стање стабилно
Размена гасова : (FiO2 = 0,3)PaO2 > 60 mm HgPaCO2 35 - 45 mm Hg
pH 7,35 – 7,45