## Slide 1: Електротерапија
Доц. др Катарина Парезановић Илић

## Slide 2: Подела електротерапије
I Једносмерне струје (фреквенција 0)
1.Једносмерна галванска струја се користи као:
а) стабилна галванизација (S.G.)
2. Специјални облици примене галванске струје:
а) негативна електролиза
б) јонофорезе
в) хидрогалванске (хидроелектришне) купке
г) електрофореза лекова
II Једносмерне импулсне струје (феквенција до 1000Hz)
а) Ледуk-ова струја
б) Бернард-ове (DDS) струје
в) експоненцијалне струје (Kowarschik)
г) модулисане струје

## Slide 3: Подела електротерапије
III Статички електрицитет (франклинизација)
IV Наизменишне струје
1. Струје ниске фреквенције (фреквенција до 1000Hz)
а) фарадска струја
б) транскутана електришна неурална стимулација (TENS)
2. Струје средње фреквенције (фреквенција преко 1000Hz)
а) струје средње фреквенције - интерферентне Немец струје
б) Синусоидно модулисане струје (Руска стимулација)
3. Високофреквентне струје - фреквенција преко 100.000Hz
а) Д'Арсонвализација (фреквенција 100.000Hz)
б) Дуготаласна дијатермија (фреквенција 500.000 - 1.000.000 Hz)
в) краткоталасна дијатермија (KTD) фреквенција 10-100MHz
г) ултракараткоталасна дијатермија (фреквенција 434,78MHz)
д) микроталасна дијатермија (фреквенција 2.450MHz)

## Slide 4: Галванска струја
Једносмерна струја представља облик електришне енергије која у одре|еном временском интервалу не мења свој ток. Ако се при томе не мења ни интензитет ни напон, тада говоримо о константној једносмерној струји, тј. галванској струји. Деловање галванске струје на организам заснива се на особини поларитета, а то условљава примарно физишко и секундарно физиолошко деловање на организам

## Slide 5: Облици галванске струје

## Slide 6: Апликација галванске струје
лонгитудинална галванизација, када су електроде постављене на крајевима третираног дела, односно дуз екстремитета;

## Slide 7: Апликација галванске струје
трансверзална галванизација, кадa се третирани предeо налaзи iзме|у елeктрода (предња и задња странa лакта).

## Slide 8: Примарно деловање полова
Анода
Кисела средина
аналгезија
антиедематозно деловање
коагулациона некроза
смањује пермеабилност
смањује осмостски притисак
анафореза сушење ткива
умирујуће деловање
Катода
базна средина
повећање осетљивости на бол
накупљање воде
ликвефакциона некроза
повећава пермеабилност
повећва осмостски притисак
влажност
надражајно деловање

## Slide 9: Секундарно деловање галванске струје
a) тонуса вазомотора,
б) тонуса мишића,
ц) модулације бола,
д) трофике и метаболизма.

## Slide 10: Доказивање полова
Узме се стаклена чаша облика слова "У" и у једну страну стави анода а у другу катода. Физиолошки раствор се затим наспе се у чашу. Укључи се коло константне галванске струје. У сваки крак чаше облика "У" сипа се неколико капи фенолфталеина. У контакту са негативним полом фенолфталеин показује црвену боју.
На горе описан начин пропусти се галванска струја кроз физиолошки раствор и стави лакмус хартија. У пределу позитивног пола лакмус хартија је црвена, а у пределу негативног пола лакмус хартија мења боју у плаво.

## Slide 11: Индикације:
неуралгије, компресивне радикулопатије,
миалгија,
посттрауматска стања где је кожа интактна,
периферна одузетост,
стања после ЦВИ (обрнута галванизација катода дистално),
оклузивна васкуларна обољења екстремитета у фазама I-II по Фонтаинеу,
морбус Раyнауд,
реуматска обољења.

## Slide 12: Контраиндикације:
метални предмети у ткиву (остеосинтезе),
оштећења коже на месту где треба да се апликују електроде,
локална акутна запаљења,
фебрилна стања,
декомпензација срца,
фебрилна стања.

## Slide 13: Дозирање галванске струје
Интензитет обично износи од 0,1-0,5 mА/cm2. Максимални интензитет на целој електроди не сме бити већи од 30mA. Он се може лако израчунати по формули
Маx I= Px I/mА/cm2
Маx I - маскимални интензитет
P - површина електроде
I/mА/cm2 (интензитет струје по cm2) - зависно од индивидуалне осетљивости пацијента.
Процедуре трају око 20 мин. У једној серији обично се спроводи 10-15 процедура свакодневно, након тога следује пауза 10-15 дана. Неуспеси у терапијским учинцима су последица кратког трајања процедуре или слабог интензитета струје.

## Slide 14: Специјални облици примене
Негативна електролиза
Јонофореза
Хидрогалванске купке
Електрофореза лекова

## Slide 15: Негативна електролиза
Ова процедура константне галванске струје подразумева контролисану деструкцију ткива каустичним ефектом негативног пола. Користи се несразмера између електрода - негативни пол је платинска игла која се уводи у фоликул длаке (козметичке сврхе) или у подруцје кожних израслина (тумора), а неактивна електрода је анода величине длана или цак и већа. Код депилације користи се интензитет 1-2 mА у трајању 2-3 sec а код тумора коже 5-20 mА у трајању 30-60sec. Поступак је болан.
Индикације: Хипертрихосис, верука, келоидни ожиљак и др.

## Slide 16: Јонофореза
Јонофореза је поступак електорлизе негативним полом за стерилизацију канала корена и апликативног дела зуба. Ткивне тецности се крећу као и у другим ткивима доводећи до ефеката полова. Јони ОH одрзавају оптимални PХ у периапикалним ткивима и имају антизапаљенски ефекат и бактерицидни ефекат. Истовремено, са стерилизацијом канала размекшава се дентинско ткиво и на тај нацин олакшава ширење канала.

## Slide 17: Хидрогалванске купке
Хидрогалванске купке се користе за веће површине. Третирани део тела (подлактица, подколеница или цело тело)је преко медијума тј. воде у контакту са извором галванске струје. Према броју када - ћелија имамо једноћелијске, двоћелијске, четвороћелијске купке, а за апликацију целог тела користе се галванске каде.
Процедура траје као и галванизација 15-20min. Серија је најмање 10 процедура сваки дан, а према случају може и дуже трајати. Температура воде је 34-36‰C. Индикације су исте као и код галванизације. Контраиндикације су: запаљења коже, фебрилна стања, тешки срчани болесници, тромбофлебитиси и др.

## Slide 18: Галванска кадица

## Slide 19: Галванске каде
Примена галваске струје и хидротерапије

## Slide 20: Електрофореза лекова
Транскутано уношење лекова помоћу галванске струје назива се електрофореза лекова. Изнимно се лекови уносе и преко слузокозе (ендоназална електрофореза лекова).
Лек се може унети преко коже и слузокоже само ако је растворљив у води и ако се лек у воденом раствору налази дисоциран. Електрофореза се заснива на кретању позитивних и негативних јона ка супротно наелектрисаним половима.

## Slide 21: Електрофореза лекова
Hittorfa оглед указује на пролаз јона кроз глину, Chatzky-ev оглед на пролаз јона кроз свез кромпир, Лабатута оглед кроз мртво ткиво зивотињског порекла, а Ensch и Leduc доказују кретање јона кроз зивотињски организам.

## Slide 22: Електрофореза лекова
Најпознатији од свих је Leducov оглед који показује да се фармакодинамско дејство лека не мења при пролазу кроз зиви организам под деловањем галванске струје

## Slide 23: Електрофореза лекова
Време третмана добијамо дељењем броја mA/min за конкретни лек са очитаном вредношћу струје у mA, која је подношљива за третирану особу. Струју у mA очитавамо на дисплеју mА. Тачка иза друге цифре представља "зарез".
На пример, ако уносимо витамин Ц(аскорбинска киселина) ције је дозирање 100 mА/min, а на дисплеју оцитамо 5 mА (струја коју подноси тај пацијент), тада је време третмана:
t=100:5=20 minuta

## Slide 24: Електрофореза лекова