Факултет  медицинских  наука
Универзитета  у  Крагујевцу
ул.  Светозара  Марковића бр. 69
К р а г у ј е в а ц
Број: 03-10585
Датум:16.10.2015. године	
www.medf.kg.ac.rs

Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 15-2015

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет набавке услуга Обезбеђење зграде ЈНМВ. бр. 15-2015 дајемo Вам следеће појашњење:

Питање број 1: У спецификацији за систем видео обезбеђења ( ставка 4 и 7) тражи се „Рек ормар за зидну монтажу са елементима“. Није прецизирана димензија ормара и који су то елементи које овај рек треба да има. Шта од опреме планирате да сместите у њега  с обзиром да је само један наведен по ставци.

Одговор на питање 1:  Рек ормар 9U/19“ са полицама за смештај опреме ( UPS, NVR). У измењеној конкурсној документацији описаћемо захтевану спецификацију.

Питање број 2: „Кућиште за 4 осигурача са осигурачима 10А“ – можете прецизније објаснити ову ставку? На који елемент је планирано повезати ове осигураче.

Одговор на питање 2:  На ове осигураче везује се напајање елемената система (UPS-еви).