

Факултет медицинских наука

Универзитета у Крагујевцу

ул. Светозара Марковића бр. 69

К р а г у ј е в а ц

Број : 03- 8134

Датум: 28.08.2015. године

[www.medf.kg.ac.rs](http://www.medf.kg.ac.rs)

**ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке у отвореном поступку „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије“ број 11-2015**

Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације дајемо вам следеће појашњење:

**Питање 1.** За партије 94 до 104 да ли је за наручиоца прихватљиво да уместо 50 nmol скала синтезе буде од 40-60 nmol с обзиром да добијени OD бројеви су блиски за све скале у наведеном опсегу? Прихватањем ове измене оствариће се начело веће конкурентности, а према Закону о јавним набавкама.

**Одговор:** Понуде за дате партије, односно понуђени прајмери у наведеној скали синтезе су прихватљиви.