Факултет  медицинских  наука

Универзитета  у  Крагујевцу

ул.  Светозара  Марковића бр. 69

К р а г у ј е в а ц

Број : 03-11567

Датум: 04.11.2013. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези ЈНМВ 23-2013

Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет набавке „Хемикалије за FACS и PCR“, редни број ЈНМВ 23-2013, дајемо вам следеће појашњење:

Питање 1.  Да ли се у партији 12. Anti mouse c-kit Per-CP или FITS мисли на маковање од 50µl? (Не постоји паковање које задовољава дату спецификацију, >99 µl).Исто се односи и на партије са редним бројем 14,26,28,29,30,31,32,33 и 38.

Одговор:    Што се тиче партије 29, ако немате мање паковање понудите приказано.

Што се тиче осталих партија понудите више комада да би укупна количина нила тражена количина. Нпр. за партију 26, понудите 5 ком. од 0.1mg и то је тражених 0.5mg.

Питање 2. Да ли је у Партији 22. Anti mause CD55 реч о каталошком броју 553022? Каталошки број за наведену партију је 55025 (CD5 per CP), што никако не може бити ставка која се тражи у овој партији. Исто питање се односи и на ставке под редним бројем од 25-35.

Одговор: Врло је вероватно да смо погрешили у каталошким бројевима. Руководити се према називима партија, они су прецизни и исправни.

Факултет  медицинских  наука

Универзитета  у  Крагујевцу

ул.  Светозара  Марковића бр. 69

К р а г у ј е в а ц

Број : 03-11499

Датум: 01.11.2013. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези ЈНМВ 23-2013

Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет набавке „Хемикалије за FACS и PCR“, редни број ЈНМВ 23-2013, дајемо вам следеће појашњење:

Питање 1.  Молимо Вас да прецизирате на ком уређају за проточну цитометрију (о ком се моделу FACS-а ради) ће бити коришћене хемикалије за FACS, те које филтере, ласере и канале поседујете?

Одговор: BD Calibur са два ласера, црвеним и плавим.

Питање 2. ошто конкурсном документацијом захтевате за медицинска средства да се достави дозвола за стављање у промет медицинског средства издата од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, да одговорите да ли је за немедицинска средства довољно доставити изјаву да се ради о немедицинским средствима?

Одговор: Довољно је да се достави изјава да су предмет набавке немедицинска средства.

Факултет  медицинских  наука

Универзитета  у  Крагујевцу

ул.  Светозара  Марковића бр. 69

К р а г у ј е в а ц

Број  одлуке: 03-11288

Датум: 30.10.2013. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези ЈНМВ 23-2013

Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет набавке „Хемикалије за FACS и PCR“, редни број ЈНМВ 23-2013, за партију 2 дајемо вам следеће појашњење:

Питање 1.  Можете ли ми дати информацију о процењеној вредности за партију „Хемикалије за PCR“:

Одговор: По закону, нисмо у обавези да у конкурсној документацији дефинишемо процењену вредност, тако да она остаје тајна до отварања понуда.

Питање 2. Образац структуре цене: редни број 1.до 20. да ли је у колони "Kоличина" по комадом подразумева цена за пар прајмера који су наведени у колони "Назив артикла"?

Одговор: Цена се односи на пар прајмера који су наведени у колони назив артикла.

Питање 3. Образац структуре цене: редни број 4.: да ли се у колони "Количина" мисли на 10 парова Anti mouse B-actin прајмера  (укупно 20 ком.) или на 5 парова sence-antisence прајмера (укупно 10 комада)?

Одговор: Количина се односи на 5 парова sence-antisence прајмера (укупно 10 комада).

Питање 4. образац структуре цене: редни број 21.:  да ли можете доставити информацију о моделу real-time апарата ?

Одговор: MastercyclerR ep realplex (Eppendorf).

Питање 5.  редни број 1. до 20.- да ли се јединица мере од 50nmol, односи на концентрацију ратвореног прајмера или на концентрацију синтезе?

Одговор: Јединица мере се односи на концентрацију синтезе

Питање 6. да ли прајмери треба да буду растворени или лиофилизовани ?

Одговор: Лиофилизовани.